TOP DENT полное оснащение стоматологии и лаборатории
                                                    www.stomamart.ru
E-mail: toptopkr@gmail.com   
тел. 8-928-411-33-56 (Заказ товара)

тел. 8-499-755-90-91 (Заказ товара)


[image: image7.jpg]WIELAND




          [image: image2.jpg]ZENOTEC mini




[image: image1.jpg]LAN

A

—

L



CAD/CAM СИСТЕМА на основе ZENOTEC mini
Ультракомпактная фрезеровальная система ZENOTEC – залог эффективности и высокого качества Вашей работы. В сочетании со сканером и ПК Ваша лаборатория может уместиться на рабочем столе.
Использование 4-осевой системы, высокоскоростного шпинделя, интегрированной электронной системы управления и программного обеспечения делают систему ZENOTEC mini идеальной для выполнения всех типов работ в Вашей лаборатории. Заготовки из диоксида циркония, пластмассы и воска, фрезеруются с высокой степенью точности.

Систему ZENOTEC mini отличают возможность установки 6 фрез, а так же наличие автоматической системы измерения фрезы и определения дефектов. Высокую производительность обеспечивает высокочастотный шпиндель Jager. Точность направления оси шпинделя обеспечивает первоклассное качество обрабатываемой поверхности. Плавность оси вращения как нельзя лучше обеспечивает концентричность движения инструментов, что позволяет обработать поверхности заготовки на 360º.

Помимо цифровой системы управления аппарата Вы получаете комплект программного обеспечения ZENOTEC mini, который включает в себя базовую версию программы ZENOTEC CAM, которая обеспечивает как экономичность работы с заготовками, так и позволяет сэкономить время на вычислениях.

Для работы с аппаратом ZENOTEC mini может использоваться весь ассортимент материалов ZENOTEC – Вы сможете выбрать подходящий материал для всех видов работ.

[image: image3.jpg]WIELAND





 СОСТАВ СИСТЕМЫ ZENOTEC mini

1. [image: image4.png]ZENOTECEs

CAD/ICAM



ФРЕЗЕРНЫЙ АППАРАТ ZENOTEC mini

      - Ваш профессиональный старт за умеренные деньги
- 4-осевая геометрия

- Автоматическая смена фрезы

- Автоматический контроль износа фрезы           обеспечивает стабильную работу с высокой степенью точности.  
- Все виды показаний, в т.ч. изготовление анатомических    реставраций

- Программное обеспечение CAM 3.2 basic в комплекте

      - Работа с 1 заготовкой
      - Настольное размещение аппарата
Технические характеристики

	Габариты
	40 x 42 x 38 (ш x в x г)

	Вес
	45 кг

	Кол-во фрезеровальных станций
	1

	Тип привода шпинделя (не требует технического обслуживания)
	Точный привод с шариковым винтом

	Шпиндель (об/мин)
	до 60.000

	Кол-во фрез
	6

	Напряжение / Частота / Мощность
	230 V / 50 Hz / 2 A

	Номинальная производительность
	240 W

	Соединение воздуха
	min. 7 бар

	Удалённое техническое обслуживание
	Есть

	Производительность работы
	Приблизительно 2 диска в день

	Используемые материалы
	Все материалы ZENOTEC за исключением металлов

	Показания
	Изготовление мостов длиной до 14 единиц в зависимости от материала

	Автоматические режимы работы в течение дня или ночи
	Есть

	Автоматическое измерение фрезы / контроль поломок
	Есть

	Автоматическое цифровое управление 4 осями 
	Есть


2. СКАНЕР S50/D[image: image5.jpg]WIELAND

0y
= <o
®Y =ros




- Компактные размеры

- Функция multi-die: высокая скорость сканирования 

- 3 оси сканирования

- Сканирование моделей и антагонистов

- Дизайн индивидуальных абатментов и имплантов

- Программное обеспечение ZENOTEC CAD в комплекте, предусмотрена возможность приобретения дополнительных модулей. 

- Встроенный компьютер и 64-разрядная операционная система Windows 7

- Файлы в формате САМ 3.0, САМ 3.2, САМ 4.0, STL
Технические характеристики

	Погрешность
	менее 20 мкм

	Число точек
	100000

	Число треугольников представления поверхности
	20000

	Камеры
	1 измерительная камера

	Время сканирования 1 единицы
	От 40сек 

	Размер области сканирования
	90 * 90 *90 мм

	Вес 
	20 кг

	Габариты
	33 * 39 * 41 (Ш * В * Г)


В комплект входят: столик для модели, пластина multi-die, набор для калибровки, программное обеспечение. 
3. Профессиональный пылесос Starmix HS AR-1432 EWS
[image: image6.jpg]



Ударопрочный корпус

Розетка для подключения инструмента с автоматической системой включения / выключения (до 2400 Вт)

Энергобезопасность системы включения

Система прохождения воздуха «Циклон»

Регулировка силы всасывания (2 режима)

Автоматическая система виброочистки фильтра

Инерционная автоматика для полной очистки шланга после выключения

Датчик уровня воды с автоматическим выключением

Специальная ручка на верхней секции устройства с возможностью намотки шланга всасывания

Намотка сетевого шнура

Мощность (макс.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 Вт
Производительность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 л/с
Разряжение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Мбар
Объем бака:
- Общий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32л
- Пыль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 л
- Жикость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 л
Габариты:. . . . . . . . . . . . . . . . .Д: 39 cm x Ш: 45 cm x В: 62 см
Вес:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0 кг
4. АГЛОМЕРАЦИОННАЯ ПЕЧЬ ZENOTEC Fire CUBE
- Высокотемпературная печь для спекания различных материалов, 9 предустановленных заводских программ + возможность программирования до 20 шагов программы спекания

- Ёмкость камеры – до 30 единиц

- Процесс синтеризации полностью контролируется при помощи программного обеспечения

- Программа быстрой синтеризации

- Лёгкое управление – сенсорный экран 

- Короткие программы спекания

Технические характеристики

	Нагревательный элемент
	3 шт., молибден

	Температура 
	До 1600 ºС

	Объём камеры
	1,2 л

	Полезный объём
	0,34 л

	Температура наружной поверхности при работе
	Не более 60 ºС

	Вес
	18 кг

	Размеры (Ш х Г х В)
	340мм  * 300мм  * 460мм 


Цены со склада в Москве (евро):

	сканер S50D с встроенным блоком управления
	19800

	фрезер Mini с встроенным блоком управления
	40250

	фильтрующее устройство Starmix HS
	1000

	печь Fire CUBE
	11200

	Комплект
	72 250

	Цена со скидкой, руб
	3 250 000 


Условия оплаты: 50% предоплата, 50% по факту готовности оборудования к отгрузке со склада Продавца

Срок отгрузки со склада Продавца составляет 60-90 дней с даты внесения предоплаты.

Гарантийный срок:

 на сканер - 1 год, на фрезерную машину - 1 год, печь - 1 год,  вытяжное устройство – 1 год

Монтаж и обучение бесплатно (Покупатель оплачивает только проезд и проживание специалиста)
